|  | Управление Роспотребнадзора по Архангельской области и.о. директора МБОУ ОШ № 48 Н.Л. Самаровой |
| --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

об устранении нарушений

По предписанию № 1349-2/2012 от 05 октября 2012 г. сообщаем следующую информацию:

| По зданию школы МБОУ ОШ № 48: |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Предписание | Отметка об устранении |
| 1 | Провести ограждение территории школы забором | Не выполнено. МБОУ ОШ № 48 состоит в муниципальной программе по установке ограждений учреждений на 2018-2019 г. |
| 2 | Провести озеленение территории из расчета не менее 50% площади территории | Не выполнено. Из-за отсутствия ограждения вокруг территории школы не представляется возможным озеленить территорию в таком процентном соотношении. |
| 3 | Оборудовать вытяжной шкаф в лаборантской кабинета химии | Выполнено. Приложение № 1. |
| 4 | Оборудовать умывальную раковину с подводкой холодной и горячей воды в комбинированной мастерской для мальчиков | Выполнено. Приложение № 2. |
| 5 | Выделить отдельное место и оборудовать электроплиту, разделочные столы, мойку для посуды в кабинете домоводства (технологии девочек) | Выполнено. Приложение № 3. |
| 6 | Заменить окна в туалете для мальчиков 2 этажа, комбинированной столярной слесарной мастерской для мальчиков, спортивном зале | Выполнено. Приложение № 4. Приложение № 5. Приложение № 6. |
| 7 | Обеспечить наличие естественного освещения (освободить оконные проемы от плитки в туалете для девочек 2 этажа | Выполнено. Приложение № 7. |
| 8 | Провести остекление окон из цельного стеклополотна в следующих помещениях: коридоре 2 этажа, коридоре при спортивном зале | Выполнено. Приложение № 8. |
| 9 | Оборудовать умывальные раковины в обеденном зале школы | Выполнено. Приложение № 9. |
| 10 | Оборудовать механическую приточно - вытяжную вентиляцию в производственных помещениях буфета | Выполнено. Приложение № 10. Приложение № 11. |
| По зданию дошкольных групп МБОУ ОШ № 48: |  |  |
| 11 | Оборудовать теневой навес на территории игровой площадки ясельной группы «Родничок» | Выполнено. Приложение № 12. |
| 12 | Заменить окна в групповых «Родничок», «Кораблик», в общем физкультурном музыкальном зале | Выполнено. Приложение № 13. Приложение № 14. Приложение № 15. |
| 13 | Обеспечить остекление из цельного стеклополотна в игровой ясельной групп «Родничок» | Выполнено. Приложение № 14. |
| 14 | Оборудовать кладовую для хранения музыкального инвентаря и оборудования | Выполнено. Приложение № 16. |
| 15 | Создать условия для соблюдения правил личной гигиены работников – оборудовать умывальную раковину для мытья рук в помещении стиральной и гладильной | Выполнено. Приложение № 17. Приложение № 18. |
| 16 | Обеспечить необходимое количество санитарно-технического оборудования: туалетную ясельной группы «Родничок» - установить дополнительно 1 умывальную раковину для взрослых, 1 слив для горшков; в туалетную разновозрастной группы «Кораблик» (возраст детей 5-7 лет) - установить дополнительно унитазы для детей из расчета 1 унитаз на 5 детей, умывальные раковины для детей из расчета 1 раковина на 5 детей. Оборудовать кабины с дверями без запоров у всех 3-х имеющихся унитазов для детей | Выполнен частично. Приложение № 19 (установлен слив для горшков). По остальным пунктам было направлено ходатайство в ваше управление с просьбой снять данные пункты (Приложение № 20). |
| 17 | Оборудовать отопительные приборы регулируемыми кранами для поддержания оптимальных параметров температурного режима во всех помещениях детского сада | Не выполнено. Приложение № 20 |
| 18 | Оборудовать источники резервного горячего водоснабжения с обеспечением разводки к местам пользования в туалетных всех групп | Выполнено. Приложение № 21. Приложение № 22. Приложение № 23. Приложение № 24. |
| 19 | Оборудовать локальные вытяжные системы вентиляции в зоне максимального загрязнения над технологическим оборудованием и моечными ваннами, являющимися источником выделения влаги, тепла и газов | Выполнено. Приложение № 25. |
| 20 | Присоединить к канализационной сети через воздушный разрыв не менее 20 мм от приемной воронки все моечные ванны для обработки сырой продукции в мясо- рыбном цехе пищеблока | Выполнено. Приложение № 26. |
| 21 | Оборудовать двухсекционную ванну для мытья кухонной посуды в горячем цеху пищеблока, совмещенном с моечной кухонной посуды | Выполнено. Приложение № 27. |

И.о. директора МБОУ ОШ № 48 ____________________ Н.Л. Самарова